ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ ИЗВРШЕЊА, ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ПРЕГЛЕДА ВОДЕ ЗА ПИЋА, ЈН 06/26

Основне анализе воде за пиће

Периодично испитивање воде за пиће

Испитивање сирове воде

Испитивање хигијенске исправности воде за пиће и сирове воде се врши по следећој динамици: - Основне анализе воде за пиће се врши седам узорака - једанпут недељно; - Периодично испитивање воде за пиће се врши два пута годишње; - Испитивање сирове воде се врши један узорак једанпут недељно;

Испитивања се врше у складу са правилим струке. Понуђач је у обавзи да после сваке анализе достави писани извештај Наручиоцу у року од десет дана од дана узимања воде на анализу. Понуђач је у обавези да после сваке анализе у случају откривања неусаглашености обавести ППВ телефонским путем у року од 24 часа ради реаговања и отклањања неусаглашености.